| № | Наименование товара | КТРУ | Технические характеристики: ЗАКАЗЧИКА | Характеристики ПОСТАВЩИКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник наружного освещения Или Эквивалент Модель: mobilux СКУ01 3х60 (180Вт) IP67 Артикул: 3404240 | КТРУ 27.40.25.123-00000050 | 1.Тип конструкции светильника: Консольный 2.Потребляемая мощность: :>100и ≤ 130 3.Индекс цветопередачи≥ 80 и <90 4.Класс защиты от электрического тока: I 5.Световой поток:> 25000 и ≤ 30000 6.Первая характер. цифра обозначения степени защиты, не менее:6 7.Вторая характер. цифра обозначения степени защиты, не менее:7 8.Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 5000 9.Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 5000 10.Источник света: Светодиодный модуль 11.Тип кривой силы света (КСС): Широкая 12.Материал корпуса светильника: Алюминий 13.Форма: Овальная 14.Световая отдача при индексе цветопередачи ≥80 и <90, лм/Вт: ≥ 130 15.Степень защиты IK: ≥ 09 16.Минимальная рабочая температура, градус: ≤ -60 17.Максимальная рабочая температура, градус: +50 18.Коэффициент мощности :>0.95 19.Длина мм: ≥ 650и < 1000 20.Ширина мм:< 100 21.Высота мм:≥ 50и< 150 22.Вес нетто кг:>1и≤ 5 Дополнительный технические характеристики: 1.Срособ изготовления корпуса светильника: Экструзия 2.Клапан выравнивания давления: наличие 3.Вторичная оптика: наличие 4.Количество диодов: ≥180 5.Тип диодов :30х30 6.Изолированный драйвер: Да /Степень защиты драйвера ≥ 67: 7.Напряжяние питания :80-300/50 Гц 8.Защита: Стойкость от микр. сек. импульсов бол. энергии 2,5 кВ 9.Защита: От корот. замыкания, перегрева, перенапряжения, пониж. напр. 10.Класс энергопотребления: ≥ А 11.Срок службы часов: ≥50000 12.Морозостойкий кабель: Наличие 13.Марка кабеля: КГ-ХЛ3х1,5 14.Длина выводного кабеля: ≥700мм 15.Гарантия 5 лет 16.Страна происхождения: Российская Федерация 17.Диаметр посадочного отверстия мм:≥50и ≤ 55 | 1. Консольный 2. 180Вт 3. 80 4. I 5. 28260Лм 6. 6 7 7 8. 5000К 9 5000К 10. Свет. модуль 11. Широкая 12. Алюминий 13. Овальная 14. 157 Лм/Вт 15. 09 16. -60 17 +50 18. 0,98 19 790 20 87 21 80 22. 4.1 1. Экструзия 2. Наличие 3. Наличие 4. 180 5. 30х30 6. Да/ 67 7 85-265/50Гц 8. Да 9. Да 10. А 11. 100 000 12. Наличие 13. КГ-ХЛ3х1,5 14. 800мм 15. 5 лет 16. Р.Ф. 17. 50- 55мм |